第４号様式（第11条関係）

急速充電設備

燃料電池発電設備

発電設備　　設置届出書

変電設備

蓄電池設備

（表）

| 年 月 日 遠軽地区広域組合消防本部消防長 様 届出者 住 所 ℡ 氏 名 |
| --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |
|  | 名称 |  |
| 設置場所 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  |  | 屋内（ 階）・屋外 |  |
|  | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 |  | 不燃区画 | 有・無 | 換気設備 | 有・無 |
| 届 出 設 備 | 電圧 |  | 全出力又は 蓄電池容量 | ｋＷ ｋＷｈ |
|  | 着工（予定） 年月日 | 年 月 日 | 竣工（予定） 年月日 | 年 月 日 |
|  | 設置の 概要 | 種 別 | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |
| 主任技術者名 |  |
| 工事施工者 | 住 所 | ℡ |
|  | 氏 名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入する。

４　全出力又は蓄電池容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては

全出力を、蓄電池設備にあっては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

調　　　　　　　査　　　　　　　欄

| 調査年月日 年 月 日 調 査 員 職 名 氏 名 |
| --- |
| 防火上支障の有無 |  |
| 調 査 事 項 | １ 位置、構造 |  |
|  | ２ 周囲の保有空地 |  |
|  | ３ 換気設備 |  |
|  | ４ 絶縁抵抗及び接地抵抗値 |  |
|  | ５ 消防用設備 |  |
|  | ６ 標識その他 |  |
| 備 考 |  |